特装申报的各种表格及附件

请附上申报图纸，一同快递或直接交往主场承建商：

广州日晖会展服务有限公司     王晶收(广州天河黄村王园路智汇商务园E1栋413室)

手机:13652338164        E-mail:2633546336@qq.com

| 展位号 |  | 批复回传号码： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位类别 | 单位名称 | 现场负责人 | 联系人 | 联系电话 |
| 施工单位 |  |
| 参展单位 |  |
| 请在报审的资料“□”打“√” | □ 三维效果图 □ 配电系统图（标明用电设施总功率规格） □ 平面图（标明尺寸用料情况 □ 电气分布图（标明用电具体安装位置） □ 立面图（标明尺寸用料情况） |
| 施工单位 承诺 | 按图施工 |
| 主场承建商意见 | 审核合格（审核合格的报图，主场承建商将以“缴费通知”的书面形式在7个工作日内回执给您） 审核未通过，主场承建商将致电给您说明需要整改内容，请尽快按要求提供相关资料。 |
| 审核材料审核材料（请附后）需以原件快递或亲自递送给主场承建商： 三维效果图、平面图、正/侧立面图、（包括尺寸及材料说明） 配电系统图（说明用电总功率，总开关额定电流/电压，采用电线规格型号和敷设方式及展位用电量计算书） 电路平面图（说明所使用的灯具，插座，规格，种类，安装位置，总控制电箱具体安装位置）。 图纸。 （以上项目须如实填写,如因填写错误造成的一切后果由施工单位自行承担责任） |

请交回：

广州日晖会展服务有限公司

王晶收(广州天河黄村王园路智汇商务园E1栋413室)

手机:13652338164        E-mail:2633546336@qq.com

兹有参展单位：                                       展台号：

搭建面积为：       平方米，现委托                             公司为我公司展台搭建商，并且证明：

- 该搭建公司经考察审核合格后确认为本展台唯一指定搭建商，且具有搭建资格；

- 该搭建公司已同本企业签订相关搭建合同，确保展台安全施工及正常运行；

- 我公司已明确本次展会组委会施工管理相关细则，并通知我司指定委托搭建公司在现场确保施工安全；

- 配合大会组委会施工办对展台安全进行监督，如有违反组委会施工管理办公室相关规定，组委会有权追究相关责任方责任；

- 我公司对搭建商进行监督，若违反组委会施工管理办公室相关规定，组委会有权追究相关责任方责任。

参展单位：（盖章）                                 被委托单位：（盖章）

授权代表签字：                                     授权代表签字：

日期：                                             日期：

请填妥本责任书，并加盖公章，附上申报图纸，原件快递或直接交往主场承建商：

广州日晖会展服务有限公司    王晶收(广州天河黄村王园路智汇商务园E1栋413室)

手机:13652338164        E-mail:2633546336@qq.com

展台号：                参展单位：

施工单位：

- 严格遵守国家有关装修工程强制性技术规范标准并严格按照审核的设计图纸要求进行设计和施工，服从本次组委会或场馆施工管理人员的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。如有违反责任自负。

- 施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位应确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火 工作及施工队伍的管理。

- 展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难料或经过阻燃处理的材料，符合环保要求。禁止使用未经阻燃处理的草、竹、藤、木、泡沫、可燃塑料板、可燃地毯、布料等物品作装修、装饰材料。

- 特装展位自装的用电设备，必须安装漏电保护开关及空气断路器。电源线应使用ZR-RVV/ZR-RVV护套线或ZR-VV护套电缆，禁止使用花线。电源线通过展馆内通道地面的电缆线，必须穿护套管（金属管或难燃塑料管）保护，并设置明显的警示标志。

- 木质结构的展台，必须采用阻燃的防火板，否则，对所有使用木质材料的展台，按每平方涂0.5公斤的防火漆处理。

- 展馆防火卷帘门下不得搭建展台结构，如有违反，相关单位有权对该单位做出处罚。

- 如展位设计有遮顶，必须自行配置悬挂6公斤（ABC）型干粉灭火器；安装标准为每20平方配置一个，20-30平方配置两个，依次类推。

- 每展台应单独申请期用电，严禁私拉乱接电源。电器操作人员应持有劳动部门颁发的特种作业电工操作证。

- 展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业，不允许现场使用电锯切割等，施工人员禁止在展馆吸烟及打架斗殴。

- 展台施工人员配戴本展览会核发的施工证件，一人一证，定人定岗，严禁证件与展位不符合或倒证现象的发生

- 如有申请悬挂点的参展单位，最终位置及数量确认以场馆核实为准并必须使用吊带，悬挂作业人员必须持有劳动部门颁发的高空作业操作证。

- 展商及展位搭建商对展览会展位施工安全质量承担责任，如因违规施工等行为造成，展位坍塌，坠物、失火等并造成现场人员生命及财产损失，均由展商及展位搭建商承担赔偿责任，展馆方、主办单位、承办单位（大会主场服务商）不承担何损害赔偿责任及连带责任。

- 我单位承诺，在展位施工及撤展过程中，如违反相关管理规定，我单位愿意接受场馆方相关管理规定的条款处理。

- 对在布展、开展、撤展期间，因特装展位施工质量或野蛮施工（随意推倒展位墙体，高空丢弃材料等其他展馆不允许的行为），而导致发生事故的。我单位负有不可推卸的完全责任，愿意承担由此引起的一功经济责任和法律责任。

施工单位（盖章）                                     授权代表签字：

日期：                                               手机：

请交回：广州日晖会展服务有限公司

王晶收(广州天河黄村王园路智汇商务园E1栋413室)

手机:13652338164        E-mail:2633546336@qq.com

电费及电箱租金（人民币：元，计费周期：展期）

| 编号 | 项目 | 规格 | 单位 | 价格（元） | 24小时用电 | 订购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人民币价格(元) |  |
| D1 | 6A/220V | ＜1.3KW | 展期 | 450 | 900 |  |
| D2 | 10A/220V | ＜2.2KW | 展期 | 600 | 1100 |  |
| D3 | 16A/220V | ＜3.5KW | 展期 | 830 | 1500 |  |
| D4 | 6A/380V | ＜3KW | 展期 | 800 | 1460 |  |
| D5 | 10A/380V | ＜5KW | 展期 | 1100 | 2000 |  |
| D6 | 16A/380V | ＜8KW | 展期 | 1400 | 2560 |  |
| D7 | 20A/380V | ＜10KW | 展期 | 1650 | 2800 |  |
| D8 | 25A/380V | ＜13KW | 展期 | 2000 | 3400 |  |
| D9 | 32A/380V | ＜16KW | 展期 | 2400 | 4000 |  |
| D10 | 40A/380V | ＜20KW | 展期 | 2900 | 4900 |  |
| D11 | 50A/380V | ＜25KW | 展期 | 3570 | 6000 |  |
|  | 展位施工押金 |  | 家 | 5000 | ≤36平方米 |  |
|  | 展位施工押金 |  | 家 | 10000 | ＞36平方米 |  |

备注/Remarks:  超过期限订购将加收30%的附加费，现场租赁费上浮50%。

- 布展10月16日中午12:00开始提供展位试运行供电服务；

- 展期标准供电、供水时间为展会开放前及结束后30分钟。

相关款项请汇入如下账户：（请写上展位号及用途）

户  名：广州日晖会展服务有限公司

开户行：中国工商银行广州越秀桥支行

账  号：3602 0649 0920 0061 136

# Text boxes

表1

光地展台施工申报表

请在2021年9月15日前提交

表2

光地展台搭建委托书

请在2021年9月15日前提交

表3

光地展台施工安全责任书

请在2021年9月15日前提交

表4

用电申报表及押金

请在2021年9月15日前提交

Company Name公司名称:									Booth No.展台号:

Contact Person联系人:			Tel电话:			Fax传真:

Authorized Signature签章:						Date日期: